丽水市景宁县配电网接入能力和容量受限情况（8月）

单位：国网景宁县供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | / | / | / |
| 110千伏 | / | / | / |
| 35千伏 | 22 | 146250 | 263.3487 |
| 10（20）千伏 | / | / | 1407.3885 |
| 配电公变数量（台） | 922 | 250810 | / |

单位：国网景宁县供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三枝树2号公变 | 100 | 16.94 | 三枝树村 |
| 2 | 梧桐坑小区公变 | 160 | 26.23 | 梧桐坑小区 |
| 3 | 周湖2号公变 | 250 | 38.44 | 周湖村 |
| 4 | 梅树圩2号公变 | 315 | 36.24 | 梅树圩 |
| 5 | 童弄街2号公变 | 315 | 33.64 | 童弄街 |
| 6 | 西岸底2号公变 | 200 | 18.07 | 西岸底村 |

填写说明：1.本表数据为截止2021年8月。

2.本表应每月更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”