景宁县城区2022年第三季度龙头末梢水水质监督抽检结果公示

| 序号 | 采样地点 | 采样日期 | 生产单位 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再来早餐店 | 20220915 | 景宁县供排水有限公司 | 色度、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、PH、铁、 锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、镉、铬（六价）、铅、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、氨氮 | 合 格 |
| 2 | 建东面馆 | 20220915 | 景宁县供排水有限公司 |  | 合 格 |
| 3 | 景宁古茗奶茶店 | 20220915 | 景宁县供排水有限公司 |  | 合 格 |
| 4 | 春花面馆 | 20220915 | 景宁县供排水有限公司 |  | 合 格 |
| 5 | 小马大馄饨 | 20220915 | 景宁县供排水有限公司 |  | 合 格 |
| 6 | 环城北路早餐店 | 20220915 | 景宁县供排水有限公司 |  | 合 格 |
| 7 | 欧莎蜜尔 | 20220915 | 景宁县供排水有限公司 |  | 合 格 |
| 8 | 景宁志英面馆 | 20220915 | 景宁县供排水有限公司 |  | 合 格 |
| 9 | 文成拉面馆 | 20220915 | 景宁县供排水有限公司 |  | 合 格 |
| 10 | 粮油批发店（山哈宫民族路25号） | 20220915 | 景宁县供排水有限公司 |  | 合 格 |